Анализ воды ВОС – 1,2

за 1 квартал 2025 года

	№
	Наименование      анализа
	22 января
	27 февраля
	20 марта

	
	
	ВОС-1
	ВОС-2
	ВОС-1
	ВОС-2
	ВОС-1
	ВОС-2

	1
	Цветность, градус цветности
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	2
	Мутность, мг/дм³
	<0,58
	<0,58
	0,75
	<0,58
	0,85
	0,80

	3
	Вкус, привкус, балл
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Запах, балл
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Водородный показатель рН, ед.рН
	6,8
	6,7
	6,7
	6,7
	6,8
	6,7

	6
	  Хлор остаточный,             мг/дм³
	1,20
	1,06
	1,20
	1,06
	1,20
	1,06

	7
	Алюминий, мг/дм³
	0,17
	0,19
	0,19
	0,19
	0,14
	0,19

	8
	Жесткость общая, °Ж
	4,6
	4,6
	4,6
	4,5
	4,0
	4,0

	9
	Железо, мг/дм³
	0,11
	<0,1
	0,13
	<0,1
	<0,1
	0,12

	10
	Нитраты, мг/дм³
	7,2
	7,3
	6,2
	5,4
	6,8
	7,3

	11
	Нитриты, мг/дм³
	<0,003
	0,004
	0,003
	<0,003
	0,004
	0,005

	12
	Аммиак, мг/дм³
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1

	13
	Сульфаты, мг/дм³
	97,2
	109,2
	84,0
	96,0
	62,4
	84,0

	14
	Хлориды, мг/дм³
	33,5
	34,5
	30,0
	30,0
	23,5
	24,0

	15
	Сухой остаток, мг/дм³
	367
	361
	358
	345
	333
	335

	16
	Окисляемость, мг/дм³
	4,80
	4,16
	4,80
	4,32
	4,32
	3,20

	17
	АПАВ, мг/дм³
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025

	18
	Нефтепродукты, мг/дм³
	0,009
	0,009
	0,008
	0,007
	0,011
	0,011

	19
	Фенол, мг/дм³
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005

	20
	Фосфаты, мг/дм³
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05

	21
	Медь, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,04
	0,03

	22
	Марганец, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,01
	0,02

	23
	Молибден, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	24
	Бор, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,05
	<0,05

	25
	Свинец, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,001
	<0,001

	26
	Цинк, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	27
	Цианиды, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	28
	Фтор, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,09
	0,06

	29
	Хром, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,005
	<0,005

	30
	Кадмий, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0005
	<0,0005

	31
	Бериллий, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	<0,0001

	32
	Хлороформ, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,0491
	0,0496

	33
	Четыреххлористый углерод, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0006
	<0,0006

	34
	Трихлорэтилен,

мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,0021
	0,0022

	35
	Тетрахлорэтилен,

мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0006
	<0,0006


Анализ воды ВОС – 1,2

за 2 квартал 2025 года

	№
	Наименование      анализа
	17 апреля
	30 мая
	30 июня

	
	
	ВОС-1
	ВОС-2
	ВОС-1
	ВОС-2
	ВОС-1
	ВОС-2

	1
	Цветность, градус цветности
	9
	9
	9
	10
	9
	9

	2
	Мутность, мг/дм³
	0,97
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58

	3
	Вкус, привкус, балл
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Запах, балл
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Водородный показатель рН, ед.рН
	7,0
	6,8
	7,1
	7,2
	7,1
	7,4

	6
	Хлор остаточный, мг/дм³                        
	1,06
	1,06
	1,20
	1,06
	0,85
	1,20

	7
	Алюминий, мг/дм³
	0,10
	0,19
	0,14
	0,18
	0,10
	0,19

	8
	Жесткость общая, °Ж
	4,7
	4,6
	4,4
	4,6
	4,1
	4,2

	9
	Железо, мг/дм³
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1

	10
	Нитраты, мг/дм³
	5,3
	5,6
	5,4
	5,7
	3,8
	4,2

	11
	Нитриты, мг/дм³
	0,003
	0,004
	0,003
	0,003
	0,006
	0,004

	12
	Аммиак, мг/дм³
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1

	13
	Сульфаты, мг/дм³
	80,4
	98,4
	81,6
	86,4
	117,6
	96,0

	14
	Хлориды, мг/дм³
	28,5
	29,5
	29,0
	29,5
	31,5
	32,5

	15
	Сухой остаток, мг/дм³
	315
	300
	340
	321
	328
	356

	16
	Окисляемость, мг/дм³
	4,64
	4,16
	4,40
	4,42
	4,48
	4,80

	17
	АПАВ, мг/дм³
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025


	18
	Нефтепродукты, мг/дм³
	0,010
	0,008
	0,009
	0,008
	0,006
	0,005

	19
	Фенол, мг/дм³
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005

	20
	Фосфаты, мг/дм³
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05

	21
	Медь, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,06
	0,07

	22
	Марганец, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,05
	<0,05

	23
	Молибден, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	24
	Бор, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,05
	<0,05

	25
	Свинец, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,001
	<0,001

	26
	Цинк, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	27
	Цианиды, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	28
	Фтор, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,16
	0,20

	29
	Хром, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,005
	<0,005

	30
	Кадмий, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0005
	<0,0005

	31
	Бериллий, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	<0,0001

	32
	Хлороформ, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,0492
	0,0494

	33
	Четыреххлористый углерод, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0006
	<0,0006

	34
	Трихлорэтилен,

мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,0020
	0,0022

	35
	Тетрахлорэтилен,

мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0006
	<0,0006


Анализ воды ВОС – 1,2

за 3 квартал 2025 года

	№
	Наименование      анализа
	30 июля
	27 августа
	24 сентября

	
	
	 ВОС-1
	 ВОС-2
	 ВОС-1
	 ВОС-2
	 ВОС-1
	 ВОС-2

	1
	Цветность, градус цветности
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	2
	Мутность, мг/дм³
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58

	3
	Вкус, привкус, балл
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Запах, балл
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Водородный показатель рН, ед.рН
	7,0
	7,1
	7,1
	7,1
	7,0
	7,1

	6
	  Хлор остаточный,                              мг/дм³
	1,06
	1,06
	1,06
	1,13
	1,06
	1,06

	7
	Алюминий, мг/дм³
	0,12
	0,19
	0,08
	0,18
	0,09
	0,13

	8
	Жесткость общая, °Ж
	4,4
	4,3
	3,8
	3,8
	4,0
	4,0

	9
	Железо, мг/дм³
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1

	10
	Нитраты, мг/дм³
	3,7
	4,1
	4,2
	4,6
	2,0
	2,0

	11
	Нитриты, мг/дм³
	<0,003
	<0,003
	0,004
	0,003
	<0,003
	<0,003

	12
	Аммиак, мг/дм³
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1

	13
	Сульфаты, мг/дм³
	102,0
	79,9
	55,2
	60,0
	85,2
	82,8

	14
	Хлориды, мг/дм³
	34,5
	34,0
	27,0
	27,5
	22,5
	23,0

	15
	Сухой остаток, мг/дм³
	414
	433
	317
	324
	269
	285

	16
	Окисляемость, мг/дм³
	4,32
	4,72
	4,64
	4,16
	4,32
	4,56

	17
	АПАВ, мг/дм³
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025

	18
	Нефтепродукты, мг/дм³
	0,006
	0,005
	0,006
	0,005
	0,006
	0,006

	19
	Фенол, мг/дм³
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005

	20
	Фосфаты, мг/дм³
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05

	21
	Медь, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,03
	0,03

	22
	Марганец, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,08
	<0,05

	23
	Молибден, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	24
	Бор, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,07
	<0,05

	25
	Свинец, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,001
	<0,001

	26
	Цинк, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	27
	Цианиды, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	<0,01

	28
	Фтор, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,05
	<0,05

	29
	Хром, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,005
	<0,005

	30
	Кадмий, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0005
	<0,0005

	31
	Бериллий, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	<0,0001


	32
	Хлороформ, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,0365
	0,0501

	33
	Четыреххлористый углерод, мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0006
	<0,0006

	34
	Трихлорэтилен,

мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	0,0015
	0,0018

	35
	Тетрахлорэтилен,

мг/дм³
	-
	-
	-
	-
	<0,0006
	<0,0006


Анализ воды ВОС – 1,2

за 4 квартал 2025 года
	№
	Наименование      анализа
	27 октября
	27 ноября
	24 декабря

	
	
	ВОС-1
	ВОС-2
	 ВОС-1
	ВОС-2
	 ВОС-1
	ВОС-2

	1
	Цветность, градус цветности
	10
	9
	9
	9
	12
	11

	2
	Мутность, мг/дм³
	0,66
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	0,71
	<0,58

	3
	Вкус, привкус, балл
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Запах, балл
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Водородный показатель рН, ед.рН
	7,0
	7,0
	6,9
	7,1
	7,1
	7,0

	6
	  Хлор остаточный,                              мг/дм³
	1,13
	1,06
	1,20
	1,06
	0,92
	0,92

	7
	Алюминий, мг/дм³
	0,13
	0,14
	0,10
	0,19
	0,17
	0,17

	8
	Жесткость общая, °Ж
	3,8
	3,8
	4,2
	4,2
	4,4
	4,2

	9
	Железо, мг/дм³
	0,12
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	0,17
	0,12

	10
	Нитраты, мг/дм³
	7,0
	7,1
	8,3
	9,0
	8,2
	6,7

	11
	Нитриты, мг/дм³
	0,007
	0,009
	<0,003
	0,005
	0,006
	0,008

	12
	Аммиак, мг/дм³
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1

	13
	Сульфаты, мг/дм³
	64,8
	62,4
	79,2
	67,2
	-
	-

	14
	Хлориды, мг/дм³
	23,0
	24,0
	26,0
	27,0
	26,0
	26,0

	15
	Сухой остаток, мг/дм³
	305
	318
	322
	307
	304
	273

	16
	Окисляемость, мг/дм³
	4,48
	4,64
	4,32
	4,32
	4,80
	4,80

	17
	АПАВ, мг/дм³
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	<0,025

	18
	Нефтепродукты, мг/дм³
	<0,005
	0,005
	0,010
	0,011
	0,008
	0,009

	19
	Фенол, мг/дм³
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005

	20
	Фосфаты, мг/дм³
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	-
	-

	21
	Медь, мг/дм³
	-
	-
	0,03
	0,05
	-
	-

	22
	Марганец, мг/дм³
	-
	-
	<0,05
	<0,05
	-
	-

	23
	Молибден, мг/дм³
	-
	-
	<0,01
	<0,01
	-
	-

	24
	Бор, мг/дм³
	-
	-
	<0,05
	<0,05
	-
	-

	25
	Свинец, мг/дм³
	-
	-
	<0,001
	<0,001
	-
	-

	26
	Цинк, мг/дм³
	-
	-
	<0,01
	<0,01
	-
	-

	27
	Цианиды, мг/дм³
	-
	-
	<0,01
	<0,01
	-
	-

	28
	Фтор, мг/дм³
	-
	-
	0,10
	0,05
	-
	-

	29
	Хром, мг/дм³
	-
	-
	<0,005
	<0,005
	-
	-

	30
	Кадмий, мг/дм³
	-
	-
	<0,0005
	<0,0005
	-
	-

	31
	Бериллий, мг/дм³
	-
	-
	<0,0001
	<0,0001
	-
	-


	32
	Хлороформ, мг/дм³
	-
	-
	0,0419
	0,0536
	-
	-

	33
	Четыреххлористый углерод, мг/дм³
	-
	-
	<0,0006
	<0,0006
	-
	-

	34
	Трихлорэтилен,

мг/дм³
	-
	-
	0,0020
	0,0022
	-
	-

	35
	Тетрахлорэтилен,

мг/дм³
	-
	-
	<0,0006
	<0,0006
	-
	-


